## 招标控制价封面
江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | (小写): | 520322元
| (大写): | 伍拾贰万零叁佰贰拾贰元整
招 标 人: |  |  | 中介机构:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表1-5 主要工日价格表(显示“主要材料”勾选人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日 | 345.882 | 136
2 | 二类人工 | 工日 | 220.446 | 147
3 | 三类人工 | 工日 | 79.051 | 169

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0109120071 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | t | 1.27 | 4060.62
2 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 485.91 | 0.544
3 | 0401120027 | 普通硅酸盐水泥 | PO 52.5综合 | kg | 17.34 | 0.58
4 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg | 15.22 | 0.624
5 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.57 | 169
6 | 0403120015 | 黄砂 | 净砂(中粗砂) | m3 | 0.33 | 388.7
7 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 5.33 | 121
8 | 0405120145 | 碎石 | 40—60 | t | 33.14 | 121
9 | 0407120035 | 塘渣 |  | t | 27.07 | 33.98
10 | 0411120201 | 黄色块石 |  | t | 117.49 | 81.55
11 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 2.4 | 619
12 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 28.37 | 560
13 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 31.78 | 601
14 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg | 12078.49 | 0.345
15 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg | 4909.11 | 0.37
16 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg | 41293.3 | 0.34
17 | 0433120053 | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | kg | 1719.14 | 0.349
18 | 0651120001 | 蓝色马赛克 |  | m2 | 25.46 | 180
19 | 0713120029 | 145*25菠萝格木地板 |  | m2 | 70.43 | 300
20 | 0803120003 | 20厚灰色板岩 |  | m2 | 106.93 | 80
21 | 0803120003 | 600*300*100厚块石，材料同现有挡墙 |  | m2 | 7.19 | 500
22 | 0803120003 | 80-100厚黄色块石压顶 |  | m2 | 22.2 | 500
23 | 0803120003 | 80厚黄色块石 |  | m2 | 35.82 | 500
24 | 0817120021 | 景石（野山石） |  | t | 6 | 280
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
25 | 1137120001 | 1200*1000电子铁艺门 |  | 套 | 1 | 2500
26 | 1137120001 | 5000*1600碳化竹电动移门 |  | 套 | 1 | 15000
27 | 1239120027 | 260*260不锈钢 |  | 个 | 5.1 | 450
28 | 1239120027 | 330*320不锈钢字 |  | 个 | 4.08 | 500
29 | 1335120135 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 |  | kg | 164.87 | 6.9
30 | YLB110150 | 50*50南方松防腐木龙骨 |  | m3 | 0.18 | 5000
31 | 补 | 1600*900碳化竹格栅 |  | m2 | 1.44 | 800
32 | 补 | 900mm高竹篱笆 |  | m2 | 74.34 | 150
33 | 1725121447~7 | HDPE32保护管 |  | m | 168.69 | 5
34 | 2500120001~1 | 地埋灯，LED 6W 3000K，IP67，暖黄色 |  | 套 | 6.06 | 250
35 | 2500120001~1 | 射树灯，LED 12W 4000K，IP67，暖黄色 |  | 套 | 16.16 | 280
36 | 2500120001~1 | 水下投光灯，LED 9W 4000K，IP68，暖黄色 |  | 套 | 5.05 | 250
37 | 2803330009~1 | YJV-3*4电缆线 |  | m | 165.42 | 9.175
38 | 3201330001~6 | 日本红枫，地径12-14cm，高度350-380cm，冠幅300-350cm，特选，造型优美 |  | 株 | 2.02 | 3500
39 | 3201330001~8 | 染井吉野樱，胸径18-20cm，高度600-700cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满 |  | 株 | 1.01 | 6500
40 | 3203330001~3 | 矮蒲苇，高度80cm，冠幅60cm，1丛/m2，容器苗 |  | 株 | 2.1 | 6.73
41 | 3211330051~2 | 红竹，地径4-5cm，高度500-600cm |  | 株 | 3326.4 | 10
42 | 主材0001 | 乌桕，胸径20-22cm，高度700-800cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满 |  | 株 | 1.01 | 3500
43 | 主材0001 | 朴树B，胸径27-28cm，高度800-850cm，冠幅500-550cm，全冠，自然树形，树形饱满 |  | 株 | 2.02 | 10000
44 | 主材0002 | 德国鸢尾，高度30cm，冠幅30cm，25株/m2，2-3芽/株 |  | 株 | 577.5 | 0.5
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
45 | 主材0003 | 百子莲，高度30cm，冠幅20cm，1丛/m2，1加仑容器大苗 |  | 株 | 1.05 | 25
46 | 主材0003 | 美丽月见草，高度25cm，冠幅25cm，1丛/m2，1加仑容器大苗 |  | 株 | 1.05 | 25
47 | 主材0003 | 花叶络石，高度25cm，冠幅20cm，1丛/m2，1加仑容器大苗 |  | 株 | 1.05 | 25
48 | 主材0003 | 金叶苔草，高度20cm，冠幅15cm，1丛/m2，1加仑容器大苗 |  | 株 | 1.05 | 25
49 | 主材0004 | 细叶芒，高度50cm，冠幅40cm，9丛/m2，容器苗 |  | m2 | 9.45 | 5.82
50 | 主材0005 | 小兔子狼尾草，高度20cm，冠幅20cm，49丛/m2，容器苗 |  | m2 | 10.5 | 73.5
51 | 主材0005 | 细叶麦冬，高度20cm，冠幅20cm，81丛/m2，容器苗 |  | m2 | 287.7 | 26.84
52 | 主材0006 | 粉黛乱子草，高度30cm，冠幅30cm，25丛/m2，容器苗 |  | m2 | 147 | 25
53 | 主材0006 | 紫絨鼠尾草，高度30cm，冠幅30cm，25丛/m2，容器苗 |  | m2 | 9.45 | 50
54 | 主材0007 | 二月兰籽播，5-6克/m2 |  | m2 | 277.2 | 0.5
55 | 主材0008 | 矮生百慕大 |  | m2 | 74.55 | 8.26
56 | 主材0009 | LED灯带，6W/m，IP68，暖黄色 |  | m | 40 | 20

## 表1-7 主要机械台班价格表(显示全部机械台班)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 其他机械费 | 元 | 3.276 | 1.02
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.132 | 809.38
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.867 | 1015.04
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 5.277 | 25.16
5 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 20.852 | 12.61
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.016 | 712.83
7 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.465 | 776.48
8 | 汽车式起重机20t | 台班 | 1.344 | 1024.6
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.103 | 416.69
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.016 | 436.36
11 | 载货汽车15t | 台班 | 3.44 | 740.83
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.449 | 889.72
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1177.29
14 | 洒水车4000L | 台班 | 11.293 | 483.25
15 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班 | 0.397 | 192.47
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 5.875 | 201.11
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.137 | 37.51
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.422 | 24.27
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.632 | 23.09
20 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 0.328 | 3.77
21 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.04 | 52.15
22 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 2.336 | 74.76
23 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 10.414 | 374.51
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.074 | 11.96
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.614 | 3.92
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.964 | 409.97

## 【不含单列】单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程
单位工程名称:单位工程 | [5 empty] | 单位:元
序号 | 汇 总 内 容 | 景观工程 清单控制价汇总 | 绿化工程 清单控制价汇总 | 安装工程 清单控制价汇总 | 金额小计 | 清单控制价汇总
1 | 分部分项工程量清单 | 247357.03 | 159904.07 | 18347.24 | 425608.34
2 | 措施项目清单 | 10030.55 | 9513.86 | 277.59 | 19822
2.1 | 组织措施项目清单 | 2577.14 | 2660.95 | 277.59 | 5515.68
其中 | 安全文明施工费 | 2577.14 | 2660.95 | 277.59 | 5515.68
2.2 | 技术措施项目清单 | 7453.41 | 6852.91 |  | 14306.32
3 | 其他项目清单
4 | 规费 | 15002.66 | 15490.56 | 1436.26 | 31929.48
5 | 税金 |  |  |  | 42962.38
合计=1+2+3+4+5 | [5 empty] | 520322.2

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  | 0 |  | 12685.82 | 3941.15 | 5733.31 | 1611.62
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 拆除C30钢筋混凝土挡墙，建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 16.25 | 445.3 | 7236.13 | 2681.09 | 2939.95 | 937.79
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 拆除200厚C20素混凝土基础，建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 17.71 | 219.39 | 3885.4 | 1219.33 | 1776.14 | 498.71
3 | 010102001001 | 挖一般石方 | 拆除碎石垫层及300厚散置灰色砾石，建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 45.25 | 34.57 | 1564.29 | 40.73 | 1017.22 | 175.12
|  | 次入口块石挡墙 |  |  |  |  | 9119.73 | 2153.02 | 127.74 | 388.86
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挡墙基础土方开挖，三类土 | m3 | 13.97 | 5.13 | 71.67 | 26.26 | 30.18 | 9.5
5 | 010103001001 | 回填方 | 原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 9.37 | 16.09 | 150.76 | 103.82 | 14.06 | 20.61
6 | 010403003001 | 石墙 | 1.素土夯实93% 2.100厚碎石垫层 3.150厚C20混凝土基础 4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆 5.80-100厚黄色块石压顶，块石材料同现有挡墙 | m3 | 7.93 | 1121.98 | 8897.3 | 2022.94 | 83.5 | 358.75
|  | 次入口电子门 |  |  |  |  | 2889.02 | 285.61 | 1.04 | 48.72
7 | 010805001001 | 电子感应门 | 1200*1000电子铁艺门，做法详见施工图 | 樘 | 1 | 2889.02 | 2889.02 | 285.61 | 1.04 | 48.72
|  | 次入口竹篱笆 |  |  |  |  | 24936.56 | 4653.84 | 256.44 | 836.97
8 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 挡墙基础土方开挖，三类土 | m3 | 28.62 | 5.13 | 146.82 | 53.81 | 61.82 | 19.46
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 010103001002 | 回填方 | 原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 11.75 | 16.09 | 189.06 | 130.19 | 17.63 | 25.85
10 | 010403003002 | 石墙 | 1.素土夯实93% 2.100厚碎石垫层 3.150厚C20混凝土基础 4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆 | m3 | 18.40 | 882.34 | 16235.06 | 4436.61 | 176.46 | 785.86
11 | 050302005001 | 竹编墙 | 1.300*200*200厚C20混凝土基础 2.900mm高竹篱笆 | m2 | 52.74 | 158.62 | 8365.62 | 33.23 | 0.53 | 5.8
|  | 车行主入口块石挡墙 |  |  |  |  | 27309.8 | 5824.57 | 306.42 | 1044.87
12 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 挡墙基础土方开挖，三类土 | m3 | 27.97 | 5.13 | 143.49 | 52.58 | 60.42 | 19.02
13 | 010103001003 | 回填方 | 原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 17.22 | 16.09 | 277.07 | 190.8 | 25.83 | 37.88
14 | 010403003003 | 石墙 | 1.素土夯实93% 2.100厚碎石垫层 3.150厚C20混凝土基础 4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆 5.80-100厚黄色块石压顶，块石材料同现有挡墙 | m3 | 21.48 | 1030.49 | 22134.93 | 5276.99 | 220.17 | 936.31
15 | 011508004001 | 金属字 | 330*320不锈钢板标识（江南渔村） | 个 | 4 | 556.59 | 2226.36 | 135.2 | 0 | 22.96
16 | 011508004002 | 金属字 | 260*260不锈钢板标识（雷迪森酒店） | 个 | 5 | 505.59 | 2527.95 | 169 | 0 | 28.7
|  | 车行主入口块石铺地 |  |  |  |  | 4999.44 | 460.79 | 30.32 | 84.04
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 050201001001 | 园路 | 1.素土夯实93% 2.100厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.30厚干硬性水泥砂浆 5.600*300*100厚块石，材料同现有挡墙 | m2 | 7.05 | 709.14 | 4999.44 | 460.79 | 30.32 | 84.04
|  | 车行主入口格栅 |  |  |  |  | 1285.07 | 23.54 | 1.77 | 4.41
18 | 050302005002 | 竹编墙 | 1.素土夯实93% 2.100厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.300*300*400C20混凝土基础 5.200*150*10厚预埋件镀锌钢板，4φ8锚筋，L=250 6.1600*900碳化竹格栅 | m2 | 1.44 | 892.41 | 1285.07 | 23.54 | 1.77 | 4.41
|  | 车行主入口电动移门 |  |  |  |  | 15389.02 | 285.61 | 1.04 | 48.72
19 | 010805001002 | 电子感应门 | 5000*1600碳化竹电动移门，做法详见施工图 | 樘 | 1 | 15389.02 | 15389.02 | 285.61 | 1.04 | 48.72
|  | 到达区块石挡墙 |  |  |  |  | 5284.9 | 1214.68 | 65.85 | 218.24
20 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 挡墙基础土方开挖，三类土 | m3 | 5.88 | 5.13 | 30.16 | 11.05 | 12.7 | 4
21 | 010103001004 | 回填方 | 原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 3.71 | 16.09 | 59.69 | 41.11 | 5.57 | 8.16
22 | 010403003004 | 石墙 | 1.素土夯实93% 2.100厚碎石垫层 3.150厚C20混凝土基础 4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆 5.80-100厚黄色块石压顶，块石材料同现有挡墙 | m3 | 4.48 | 1159.61 | 5195.05 | 1162.52 | 47.58 | 206.08
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 到达区竹篱笆 |  |  |  |  | 9014.95 | 1566.95 | 101.47 | 284.58
23 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 挡墙基础土方开挖，三类土 | m3 | 15.48 | 5.13 | 79.41 | 29.1 | 33.44 | 10.53
24 | 010103001005 | 回填方 | 原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 8.84 | 16.09 | 142.24 | 97.95 | 13.26 | 19.45
25 | 010403003005 | 石墙 | 1.素土夯实93% 2.100厚碎石垫层 3.150厚C20混凝土基础 4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆 | m3 | 5.63 | 952.73 | 5363.87 | 1426.08 | 54.55 | 252.22
26 | 050302005003 | 竹编墙 | 1.300*200*200厚C20混凝土基础 2.900mm高竹篱笆 | m2 | 21.60 | 158.77 | 3429.43 | 13.82 | 0.22 | 2.38
|  | 到达区水景 |  |  |  |  | 78734.09 | 12896.87 | 886.92 | 2347.01
27 | 010404001001 | 垫层 | 1.素土夯实93% 2.100厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 | m3 | 9.60 | 1017.63 | 9769.25 | 1690.37 | 14.78 | 290.4
28 | 010505003001 | 平板 | 200厚C30/P6钢筋混凝土池底 | m3 | 19.20 | 686.74 | 13185.41 | 976.7 | 5.18 | 167.23
29 | 010504001001 | 直形墙 | 200厚C30/P6钢筋混凝土池壁 | m3 | 2.24 | 682.71 | 1529.27 | 113.95 | 1.5 | 19.69
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 10@200双层双向 | t | 0.632 | 6041.09 | 3817.97 | 866.43 | 46.75 | 155.67
31 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.20厚1:2水泥砂浆找平层 2.防水涂料，水泥基渗透结晶型浓溶剂 3.20厚1:2水泥砂浆保护层 | m2 | 80.64 | 55.69 | 4490.84 | 1316.85 | 97.57 | 241.11
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.20厚1:2水泥砂浆找平层 2.防水涂料，水泥基渗透结晶型浓溶剂 3.20厚1:2水泥砂浆保护层 | m2 | 11.20 | 90.76 | 1016.51 | 423.81 | 17.36 | 75.04
33 | 050201001002 | 园路 | 20厚灰色板岩满铺 | m2 | 104.83 | 151.29 | 15859.73 | 3755.01 | 287.23 | 689.78
34 | 011204001001 | 石材墙面 | 80厚黄色块石贴面级压顶，材料同现有挡墙 | m2 | 35.12 | 616.11 | 21637.78 | 2080.16 | 66.38 | 364.9
35 | 010403003006 | 石墙 | 1.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆 2.80-100厚黄色块石压顶，块石材料同现有挡墙 | m3 | 5.76 | 1149.3 | 6619.97 | 1427.5 | 62.38 | 253.73
36 | 050202004001 | 点(散)布大卵石 | 原有景石吊装堆放，待水景施工完成后重新安装 | 块 | 3 | 269.12 | 807.36 | 246.09 | 287.79 | 89.46
|  | 水中卡座 |  |  |  |  | 55708.63 | 7487.13 | 307.44 | 1336.79
37 | 010401001001 | 砖基础 | MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 4.53 | 637.94 | 2889.87 | 598.46 | 34.61 | 107.9
38 | 010404001002 | 垫层 | 塘渣垫层 | m3 | 14.40 | 105.23 | 1515.31 | 453.02 | 14.54 | 80.06
39 | 010404001003 | 垫层 | 1.100厚碎石垫层 2.100厚C20混凝土垫层 | m3 | 5.18 | 816.92 | 4231.65 | 720.49 | 1.61 | 122.82
40 | 010505003002 | 平板 | 200厚C30/P6钢筋混凝土池底 | m3 | 7.20 | 686.74 | 4944.53 | 366.26 | 1.94 | 62.71
41 | 010504001002 | 直形墙 | 200厚C30/P6钢筋混凝土池壁 | m3 | 2.65 | 682.71 | 1809.18 | 134.81 | 1.78 | 23.29
42 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 10@200双层双向 | t | 0.608 | 6041.09 | 3672.98 | 833.53 | 44.97 | 149.76
43 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.20厚1:2水泥砂浆找平层 2.防水涂料，水泥基渗透结晶型浓溶剂 3.20厚1:2水泥砂浆保护层 | m2 | 25.56 | 52.85 | 1350.85 | 529.6 | 19.68 | 93.55
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 010404001004 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 0.46 | 734.21 | 337.74 | 58.35 | 0 | 9.92
45 | 010516002001 | 预埋铁件 | 50*5热镀锌方通立柱 | t | 0.221 | 9398.56 | 2077.08 | 505.11 | 72.53 | 102.42
46 | 010516002002 | 预埋铁件 | 50*4热镀锌方通龙骨 | t | 0.197 | 9398.56 | 1851.52 | 450.26 | 64.66 | 91.3
47 | 010516002003 | 预埋铁件 | 50*3热镀锌角钢 | t | 0.109 | 8617.83 | 939.34 | 249.13 | 35.77 | 50.52
48 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.50*50南方松防腐木龙骨 2.145*25菠萝格木地板 | m2 | 67.08 | 352.09 | 23618.2 | 1193.35 | 5.37 | 203.92
49 | 011204003001 | 块料墙面 | 蓝色马赛克，同现有泳池贴面 | m2 | 24.96 | 259.23 | 6470.38 | 1394.76 | 9.98 | 238.62
合计 | [6 empty] | 247357.03 | 40793.76 | 7819.76 | 8254.83

## 1_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程
单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.32 | 2577.14
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
合 计 |  |  |  | 2577.14

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程
单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 7453.41 | 2477.47 | 1737.39 | 712.85
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机进出场 | 台次 | 1 | 4120.44 | 4120.44 | 588 | 1684.81 | 382.88
2 | 050401001001 | 砌筑脚手架 | 石墙脚手架 | m2 | 33.60 | 2.75 | 92.4 | 54.1 | 7.06 | 10.42
3 | 011702011001 | 直形墙 | 池壁模板 | m2 | 45.52 | 71.19 | 3240.57 | 1835.37 | 45.52 | 319.55
合计 | [6 empty] | 7453.41 | 2477.47 | 1737.39 | 712.85

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 苗木迁移 |  |  |  |  | 17863.75 | 8650.2 | 4475.98 | 2211.89
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 丛生香樟S，多杆，高度700cm，冠幅480cm，5主分枝以上，最粗杆地径≥12cm，最细杆地径≥6cm，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 1 | 1819.44 | 1819.44 | 803.88 | 540.12 | 227.43
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 桂花A，高度250cm，冠幅≥250cm，金桂，丛生灌木状，枝叶密实，饱满，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 1 | 311.16 | 311.16 | 194.69 | 37.32 | 39.29
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 桂花B，高度180cm，冠幅≥180cm，金桂，丛生灌木状，枝叶密实，饱满，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 1 | 133.37 | 133.37 | 90.01 | 7.97 | 16.62
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 丛生朴树S，多杆，高度700cm，冠幅500cm，5主分枝以上，最粗杆地径≥12cm，最细杆地径≥6cm，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 1 | 1839.65 | 1839.65 | 818.07 | 541.76 | 230.12
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 丛生五角枫A，多杆，高度600cm，冠幅450cm，5主分枝以上，最粗杆地径≥8cm，最细杆地径≥4cm，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 1 | 1839.65 | 1839.65 | 818.07 | 541.76 | 230.12
6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 紫薇，地径10cm，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 1 | 318.75 | 318.75 | 199.2 | 38.64 | 40.27
7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 丛杆紫薇B，高度200cm，冠幅200cm，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 2 | 318.75 | 637.5 | 398.4 | 77.28 | 80.54
8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 胡柚，地径15cm，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 1 | 483.02 | 483.02 | 311.8 | 49.87 | 61.29
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 染井吉野樱，胸径18-20cm，高度600-700cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满，养护二年 | 株 | 1 | 318.75 | 318.75 | 199.2 | 38.64 | 40.27
10 | 050102001010 | 栽植乔木 | 红枫B，地径4cm，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 1 | 72.72 | 72.72 | 44.26 | 8.3 | 8.89
11 | 050102001011 | 栽植乔木 | 造型罗汉松，地径18cm，高度200cm，冠幅180cm，树形姿态优美，云片7层以上，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 2 | 807.82 | 1615.64 | 908.62 | 306.28 | 206.32
12 | 050102001012 | 栽植乔木 | 精选羽毛枫，高度150cm，冠幅150cm，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 1 | 72.72 | 72.72 | 44.26 | 8.3 | 8.89
13 | 050102001013 | 栽植乔木 | 红叶石楠柱，高度200cm，冠幅120cm，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 24 | 133.37 | 3200.88 | 2160.24 | 191.28 | 398.88
14 | 050102002001 | 栽植灌木 | 茶树，高度70cm，冠幅50cm，自然形态，迁移至甲方指定位置，养护二年 | 株 | 140 | 20.42 | 2858.8 | 1437.8 | 518 | 329
15 | 050102007001 | 栽植色带 | 细叶麦冬，16丛/m2，20芽/丛，迁移至甲方指定位置，养护二年 | m2 | 30.00 | 15.79 | 473.7 | 221.7 | 88.8 | 52.2
16 | 05B001 | 苗木迁移运费 | 苗木运输至甲方指定位置 | 项 | 1 | 1868 | 1868 | 0 | 1481.66 | 241.76
|  | 苗木栽植 |  |  |  |  | 142040.32 | 34496 | 5780.26 | 6823.85
17 | 050102001014 | 栽植乔木 | 朴树B，胸径27-28cm，高度800-850cm，冠幅500-550cm，全冠，自然树形，树形饱满，养护二年 | 株 | 2 | 10942.42 | 21884.84 | 687.94 | 591.72 | 215.16
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 050102001015 | 栽植乔木 | 乌桕，胸径20-22cm，高度700-800cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满，养护二年 | 株 | 1 | 4377.42 | 4377.42 | 343.97 | 295.86 | 107.58
19 | 050102001016 | 栽植乔木 | 染井吉野樱，胸径18-20cm，高度600-700cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满，养护二年 | 株 | 1 | 7033.88 | 7033.88 | 280.79 | 82.49 | 61.68
20 | 050102001017 | 栽植乔木 | 日本红枫，地径12-14cm，高度350-380cm，冠幅300-350cm，特选，造型优美，高度、冠幅为参考值，养护二年 | 株 | 2 | 3833.68 | 7667.36 | 398.38 | 61.7 | 77.96
21 | 050102003001 | 栽植竹类 | 红竹，地径4-5cm，高度500-600cm，9-12杆/m2，使用山黄土厚30cm，养护二年 | 株 | 3168 | 20.95 | 66369.6 | 21669.12 | 2597.76 | 4118.4
22 | 050102008002 | 栽植花卉 | 德国鸢尾，高度30cm，冠幅30cm，25株/m2，2-3芽/株，养护二年 | m2 | 22.00 | 36.06 | 793.32 | 311.74 | 38.06 | 59.18
23 | 050102008001 | 栽植花卉 | 百子莲，高度30cm，冠幅20cm，1丛/m2，1加仑容器大苗，养护二年 | m2 | 1.00 | 33.49 | 33.49 | 2.19 | 1.73 | 0.65
24 | 050102008003 | 栽植花卉 | 花叶络石，高度25cm，冠幅20cm，1丛/m2，1加仑容器大苗，养护二年 | m2 | 1.00 | 33.49 | 33.49 | 2.19 | 1.73 | 0.65
25 | 050102008004 | 栽植花卉 | 美丽月见草，高度25cm，冠幅25cm，1丛/m2，1加仑容器大苗，养护二年 | m2 | 1.00 | 33.49 | 33.49 | 2.19 | 1.73 | 0.65
26 | 050102007003 | 栽植色带 | 细叶芒，高度50cm，冠幅40cm，9丛/m2，容器苗，养护二年 | m2 | 9.00 | 27.73 | 249.57 | 85.14 | 44.37 | 21.78
27 | 050102007004 | 栽植色带 | 小兔子狼尾草，高度20cm，冠幅20cm，49丛/m2，容器苗，养护二年 | m2 | 10.00 | 112.61 | 1126.1 | 202.7 | 49.3 | 42.6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 050102007005 | 栽植色带 | 粉黛乱子草，高度30cm，冠幅30cm，25丛/m2，容器苗，养护二年 | m2 | 140.00 | 53.46 | 7484.4 | 1937.6 | 690.2 | 442.4
29 | 050102007006 | 栽植色带 | 紫絨鼠尾草，高度30cm，冠幅30cm，25丛/m2，容器苗，养护二年 | m2 | 9.00 | 79.71 | 717.39 | 124.56 | 44.37 | 28.44
30 | 050102002002 | 栽植灌木 | 矮蒲苇，高度80cm，冠幅60cm，1丛/m2，容器苗，养护二年 | 株 | 2 | 14.77 | 29.54 | 7.08 | 3.28 | 1.74
31 | 050102008005 | 栽植花卉 | 金叶苔草，高度20cm，冠幅15cm，1丛/m2，1加仑容器大苗，养护二年 | m2 | 1.00 | 33.49 | 33.49 | 2.19 | 1.73 | 0.65
32 | 050102007007 | 栽植色带 | 细叶麦冬，高度20cm，冠幅20cm，81丛/m2，容器苗，养护二年 | m2 | 10.00 | 53.17 | 531.7 | 145.8 | 29.6 | 29.7
33 | 050102007008 | 栽植色带 | 细叶麦冬+二月兰，高度20cm，冠幅20cm，64丛/m2；二月兰籽播，5-6克/m2，秋季播种，杂交F1代，养护二年 | m2 | 264.00 | 60.06 | 15855.84 | 4701.84 | 781.44 | 929.28
34 | 050102012001 | 铺种草皮 | 草坪，满铺，矮生百慕大，养护二年 | m2 | 71.00 | 28.37 | 2014.27 | 864.07 | 175.37 | 175.37
35 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 541.00 | 5.25 | 2840.25 | 2234.33 | 0 | 378.7
36 | 050202004002 | 点(散)布大卵石 | 景石（野山石），位置及规格详见图纸，自然放置于绿化中 | 块 | 6 | 488.48 | 2930.88 | 492.18 | 287.82 | 131.28
合计 | [6 empty] | 159904.07 | 43146.2 | 10256.24 | 9035.74

## 2_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程
单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.32 | 2660.95
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
合 计 |  |  |  | 2660.95

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程
单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 6852.91 | 1302.27 |  | 221.35
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 三脚桩支撑 | 株 | 275 | 21.97 | 6041.75 | 1100 |  | 187
2 | 050403001002 | 树木支撑架 | 四脚桩支撑 | 株 | 9 | 55.04 | 495.36 | 39.87 |  | 6.75
3 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕杆 | 株 | 20 | 15.79 | 315.8 | 162.4 |  | 27.6
合计 | [6 empty] | 6852.91 | 1302.27 |  | 221.35

## 3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 18347.24 | 5081.86 | 22.93 | 1018.25
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 电缆沟土方开挖 | m3 | 45.86 | 35.86 | 1644.54 | 1269.4 | 0 | 253.61
2 | 040103001001 | 回填方 | 原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 32.69 | 33.6 | 1098.38 | 846.67 | 0 | 169.01
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | HDPE32保护管 | m | 163.78 | 9.42 | 1542.81 | 434.02 | 4.91 | 86.8
4 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV-3*4电缆线 | m | 163.78 | 15.82 | 2591 | 759.94 | 18.02 | 155.59
5 | Z030412013001 | 景观灯 | 射树灯，LED 12W 4000K，IP67，暖黄色 | 套 | 16 | 332.39 | 5318.24 | 534.4 | 0 | 106.56
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 水下投光灯，LED 9W 4000K，IP68，暖黄色 | 套 | 5 | 282.97 | 1414.85 | 95.85 | 0 | 19.1
7 | Z030412013002 | 景观灯 | 地埋灯，LED 6W 3000K，IP67，暖黄色 | 套 | 6 | 284.57 | 1707.42 | 142.38 | 0 | 28.38
8 | 030412004002 | 装饰灯 | LED灯带，6W/m，IP68，暖黄色 | m | 40.00 | 63.25 | 2530 | 999.2 | 0 | 199.2
9 | 030401003001 | 整流变压器 | 100W，DC12V | 台 | 5 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0
合计 | [6 empty] | 18347.24 | 5081.86 | 22.93 | 1018.25

## 3_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程
单位工程及专业工程名称:单位工程-安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 277.59
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费
合 计 |  |  |  | 277.59